Нажмите, чтобы открыть документ в браузере
Перечень локальных нормативных актов по пожарной безопасности

№п/п	Документы	Основание для разработки документов	
1.	Декларация пожарной безопасности.	Статьи 6 и 64 Федерального закона от 22.07.2008№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
Приказ МЧС России от 24.02.2009 г. № 91 «Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности».	
2.	Инструкция о мерах пожарной безопасностидля объекта, в том числе отдельно для каждого пожаровзрывоопасного и пожароопасного помещения производственного и складского назначения	Пункт 2 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012№ 390
(далее - ППР-2012)	
3.	Распорядительный документ о назначении лица, ответственного за пожарную безопасность на объекте.	Пункт 4 ППР-2012	
4.	Распорядительный документ о создании пожарно-технической комиссии.	Пункт 5 ППР-2012	
5.	Планы эвакуации людей при пожаре.	Пункт 7 ППР-2012.
Пункт 1.10 ГОСТ 12.4.009-83* «ССБТ. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание»	
6.	План расстановки транспортных средств с описанием очередности и порядка их эвакуации при пожаре	Пункт 247 ППР-2012	
7.	План эвакуации экспонатов и других ценностей из музея, картинной галереи, или план эвакуации животных из цирка и зоопарка в случае пожара.	Пункт 106 ППР-2012	
8.	Инструкция о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре.
На объектах с ночным пребыванием людей - о порядке действий обслуживающего персонала на случай возникновения пожара в дневное и ночное время	Пункты 9, 12 ППР-2012	
9.	Инструкция о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта.	Пункт 64 ППР-2012	
10.	Журнал (ведомость) учета количества людей (больных), находящихся на объекте (в том числе в ночное время).	Пункт 10 ППР-2012	
11.	Оперативный план пожаротушения, инструкция о мерах пожарной безопасности, план эвакуации пассажиров,
инструкция о порядке действия работников метрополитена при работе шахт тоннельной вентиляции в случае задымления или пожара.	Пункт 250 ППР-2012	
12.	Документы предварительного планирования действий по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ (планы и (или) карточки тушения пожаров).	Статья 21 Федерального закона от 21.12.1994№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности»	
13.	Распорядительные документы, регламентирующие порядок обучения работников мерам пожарной безопасности (порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума).
В том числе:
•	-порядок проведения противопожарного инструктажа;
•	-назначение лица, проводящего вводный противопожарный инструктаж;
•	-назначение лиц, проводящих первичный противопожарный инструктаж;
•	-назначение лиц, проводящих повторный противопожарный инструктаж;
•	-периодичность проведения повторного противопожарного инструктажа;
•	-проведение внепланового противопожарного инструктажа (дата, сроки, основания для проведения, категории работников, с которыми проводится, объем инструктажа, лица, проводящие инструктаж);
•	-определение должностных лиц, подлежащих обучению пожарно-техническому минимуму (ПТМ) с отрывом от производства;	Пункт 3 ППР-2012.
Пункты 6, 12, 17, 22, 26, 36, 39, 40, 43 Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций», утв. приказом МЧС России от
12.12.2007 № 645 (далее - НПБ 645-2007)	
 	•	-определение должностных лиц, подлежащих обучению пожарно-техническому минимуму (ПТМ) без отрыва от производства;
•	-назначение лиц, проводящих ПТМ без отрыва от производства;
•	-создание квалификационной комиссии для проверки знаний работников, прошедших обучение ПТМ в организации без отрыва от производства;
•	-проведение внеочередной проверки знаний требований пожарной безопасности (дата, сроки, основания для проведения, категории работников, с которыми проводится, объем инструктажа, лица, проводящие инструктаж).	Пункты 39, 40, 43, 46, 47 НПБ 645-2007	
14.	Журнал учета проведения инструктажей по пожарной безопасности.	Пункт 10 НПБ 645-2007	
15.	Программа проведения вводного противопожарного инструктажа (утверждается приказом (распоряжением) руководителя организации).	Пункт 14 НПБ 645-2007	
16.	Программы проведения первичного противопожарного инструктажа (утверждаются руководителями структурных подразделений организации или лицами, ответственными за пожарную безопасность структурных подразделений).	Пункт 18 НПБ 645-2007	
17.	График проведения повторного противопожарного инструктажа (утверждается руководителем организации).	Пункт 23 НПБ 645-2007	
18.	Специальные программы обучения пожарно-техническому минимуму непосредственно в организации.	Пункты 39, 51, 52, 53, 54 НПБ 645-2007	
19.	Перечень контрольных вопросов для проверки знаний требований пожарной безопасности работников организации.	Пункт 49 НПБ 645-2007	
20.	Документы планирования и учета результатов проведения практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте, по отработке инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре (распорядительные документы, планы, графики, акты, протоколы, журналы, отчеты, заключения и пр.).	Пункт 12 ППР-2012	
21.	Документы планирования и учета результатов проведения занятий по подготовке лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте, к действиям по эвакуации граждан в случае возникновения пожара (распорядительные документы, планы, графики, акты, протоколы, журналы, отчеты, заключения и пр.),	Пункт 13 ППР-2012	
22.	Журналы, ведомости или другие документы для учета ознакомления граждан, прибывающих в гостиницы, мотели, общежития и другие здания, приспособленные для временного пребывания людей, с правилами пожарной безопасности.	Пункт 89 ППР-2012	
23.	Распорядительные, планирующие, учетные документы и методические материалы для проведения с учащимися и студентами занятий (бесед) по изучению соответствующих требований пожарной безопасности.	Пункт 104 ППР-2012	
24.	Журналы, ведомости учета проведения противопожарного инструктажа с лицами, задействованными в уборке урожая.	Пункт 212 ППР-2012	
25.	Проектная документация на смонтированные на объекте защиты системы:
•	автоматической пожарной сигнализации,
•	автоматического тушения пожара;
•	оповещения и управления эвакуацией при пожаре,
•	противодымной защиты
(далее - системы противопожарной защиты, системы пожарной автоматики).	Пункт 1.5.1 РД 009-01-96«Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания». Пункт 38.9 Методических рекомендаций «Автоматические системы пожаротушения и пожарной сигнализации. Правила приемки и контроля», утв. ВНИИПО МВД России 31.12.1998 г. (далее - МР АСПТ и ПС)	
26.	Комплекты исполнительной документации на установки и системы противопожарной защиты объекта (схемы, акты скрытых работ, испытаний и замеров):
•	автоматических установок пожаротушения,
•	систем пожарной сигнализации,
•	систем противодымной защиты,
•	системы оповещения людей о пожаре,
•	систем противопожарного водоснабжения,
•	противопожарных дверей,
•	противопожарных и дымовых клапанов,
•	защитных устройств в противопожарных преградах.	Пункт 61 ППР-2012.
Пункт 1.5.1 РД 009-01-96	
27.	Акты приемки установок пожарной автоматики в эксплуатацию.	Пункт 1.5.1 РД 009-01-96.
Пункт 35.7 МР АСПТ и ПС	
28.	Паспорта установок пожарной автоматики.	Пункт 1.5.1 РД 009-01-96.
Пункт 2.10 РД 009-02-96 «Установки пожарной автоматики. Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт».
Пункт 38.8 МР АСПТ и ПС	
29.	Инструкции по эксплуатации установок пожарной автоматики.	Пункт 2.2.1 ГОСТ 12.4.009-83*.
Пункты 1.1.11, 1.5.1 РД 009-01-96.
Пункты 38.2, 38.9 МР АСПТ и ПС	
30.	Распорядительный документ о назначении персонала, ответственного за эксплуатацию и содержание в технически исправном состоянии установок пожарной автоматики:
•	лица, ответственного за эксплуатацию установок пожарной автоматики;
•	специалистов, прошедших обучение, для выполнения работ по ТО и ППР установок пожарной автоматики (при отсутствии договора со специализированной организацией);
•	оперативного (дежурного) персонала для контроля за состоянием установок, а также вызова пожарной охраны в случае возникновения пожара.	Пункт 1.3.2 РД 009-01-96.
Пункт 38.1 МР АСПТ и ПС	
31.	Договор на осуществление технического обслуживания и ремонта систем противопожарной защиты или документы, подтверждающие наличие собственного, специально обученного персонала.	Пункт 4.5.1, 4.5.2 ГОСТ Р 54101-2010 «Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт».
Пункты 1.1.9, 1.3.1, 1.5.1, 4.4 РД 009-01-96.
Пункт 1.6 РД 009-02-96.
Пункты 38.5, 38.9 МР АСПТ и ПС	
32.	Акт первичного обследования систем пожарной автоматики.	Пункт 5.3.5 ГОСТ Р 54101-2010.
Пункты 2.1, 2.7 РД 009-02-96.
Пункты 38.7, 38.9 МР АСПТ и ПС	
33.	Регламент работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты.	Пункт 5.1.2 ГОСТ Р 54101-2010.
Пункт 1.5.1 РД 009-01-96	
34.	Годовой план-график проведения регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации и пожаротушения, систем противодымной защиты, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией).	Пункт 63 ППР-2012.
Пункт 5.1.3 ГОСТ Р 54101-2010.
Пункт 1.5.1 РД 009-01-96.
Пункт 3.1 РД 009-02-96.
Пункты 38.8, 38.9 МР АСПТ и ПС	
35.	Журнал регистрации работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту автоматических установок пожарной сигнализации и пожаротушения, систем противодымной защиты, оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией.	Пункт 1.5.1 РД 009-01-96.
Пункты 2.10, 3.5 РД 009-02-96.
Пункты 38.8,38.9 МР АСПТ и ПС	
36.	Акты периодических проверок работоспособности систем и средств противопожарной защиты объекта:
•	автоматических установок пожаротушения,
•	систем пожарной сигнализации,
•	систем противодымной защиты,
•	системы оповещения людей о пожаре,
•	систем противопожарного водоснабжения,
•	противопожарных дверей,
•	противопожарных и дымовых клапанов,
•	защитных устройств в противопожарных преградах.	Пункт 61 ППР-2012	
37.	Протоколы периодических испытаний систем противодымной вентиляции.	Пункт 3.5 ГОСТ Р 53300-2009 «Противодымная защита зданий и сооружений. Методы приемосдаточных и периодических испытаний»	
38.	Графики, журналы, ведомости, протоколы, акты проведения проверок работоспособности клапанов дымовых люков в зимний период.	Пункт 114 ППР-2012	
39.	Акты (протоколы, журнал) проверок пожарных гидрантов.	Пункт 55 ППР-2012.
Пункт 2.4.3 ГОСТ 12.4.009-83*	
40.	Акты (протоколы, журнал) проверок внутренних пожарных кранов.	Пункт 55 ППР-2012.
Пункт 2.4.3 ГОСТ 12.4.009-83*	
41.	Эксплуатационные документы (паспорта, формуляры) пожарных рукавов, которыми укомплектованы внутренние пожарные краны.	Пункт 57 ППР-2012.
Пункт 2.4.7 ГОСТ 12.4.009-83*	
42.	Схемы внутреннего противопожарного водоснабжения зданий и сооружений и схемы обвязки пожарных насосов-повысителей.	Пункт 58 ППР-2012	
43.	Журнал технического состояния задвижек с электроприводом, установленных на обводных линиях водомерных устройств.	Пункт 59 ППР-2012	
44.	Журнал технического состояния пожарных насосов-повысителей.	Пункт 59 ППР-2012	
45.	Акты, протоколы, заключения по результатам проведения эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий, а также по результатам проведения ежегодных обследований целостности конструкций лестниц и ограждений.	Пункт 24 ППР-2012.
Пункт 6.1.4 ГОСТ Р 53254—2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний»	
46.	Акты, протоколы, заключения по результатам проведения проверок качества огнезащитной обработки (пропитки).	Пункт 21 ППР-2012	
47.	Акты о проведении огнезащитной обработки деревянных конструкций сценической коробки (колосников, подвесных мостиков, рабочих галерей и др.), горючих декораций, сценического и выставочного оформления, а также драпировки в зрительных и экспозиционных залах, фойе и буфетах огнезащитными составами.	Пункт 108 ППР-2012	
48.	Инструкция о порядке использования лифтов, имеющих режим работы «транспортирование пожарных подразделений».	Пункт 54 ППР-2012	
49.	Распорядительный документ о закреплении мотористов (водителей) за пожарными мотопомпами и техникой, приспособленной (переоборудованной) для тушения пожаров.	Пункт 69 ППР-2012	
50.	Документы, подтверждающие прохождение специальной подготовки мотористами (водителями), закрепленными за пожарными мотопомпами и техникой, приспособленной (переоборудованной) для тушения пожаров	Пункт 69 ППР-2012	
51.	Планирующие и учетные документы по техническому обслуживанию пожарных автомобилей, мотопомп и прицепов.	Пункт 2.1.3 ГОСТ 12.4.009-83*	
52.	Распорядительный документ о назначении ответственного за приобретение, сохранность и контроль состояния огнетушителей.	Пункт 4.1.32 СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации»	
53.	Сертификаты соответствия на применяемые на объекте первичные средства пожаротушения.	Пункт 70 ППР-2012	
54.	Эксплуатационные паспорта на огнетушители, установленные на объекте.	Пункт 475 ППР-2012.
Пункт 4.1.33 СП 9.13130.2009	
55.	Журнал учета наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей, а также иных первичных средств пожаротушения.	Пункт 478ППР-2012.
Пункт 4.1.33 СП 9.13130.2009	
56.	Инструкции по эксплуатации вентиляционных систем с отражением вопросов пожарной безопасности.	Пункт 3.1.1 ГОСТ 12.4.021-75
«ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования»	
57.	Распорядительные документы, инструкции, планы и графики, устанавливающие порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов.	Пункт 50 ППР-2012.
Пункт 3.1.2 ГОСТ 12.4.021-75	
58.	Паспорта вентиляционных установок.	Пункт 49 ППР-2012.
Пункты 3.1.1, 3.1.7 ГОСТ 12.4.021-75	
59.	Акты проверок огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматических устройств отключения вентиляции при пожаре.	Пункт 49 ППР-2012.
Пункт 3.1.7 ГОСТ 12.4.021-75	
60.	Журналы ремонта и эксплуатации вентиляционных систем.	Пункт 50 ППР-2012.
Пункты 3.1.1, 3.1.3, 3.2.7 ГОСТ 12.4.021-75	
61.	Графики и журналы учета выполнения работ по очистке вытяжных устройств (шкафов, окрасочных, сушильных камер и др.), аппаратов и трубопроводов от пожароопасных отложений.	Пункт 144 ППР-2012	
62.	Распорядительные, планирующие и учетные документы о проведении проверок и ремонта печей, котельных, теплогенераторных и калориферных установок, а также других отопительных приборов и систем.	Пункт 81 ППР-2012	
63.	Распорядительные, планирующие и учетные документы о проведении очистки дымоходов и печей от сажи	Пункт 82 ППР-2012	
64.	Квалификационные удостоверения о прохождении специального обучения лицами, эксплуатирующими котельные и другие теплопроизводящие установки.	Пункт 83 ППР-2012	
65.	Распорядительные, планирующие и учетные документы проведения работ по очистке стен, потолков, пола, конструкций и оборудования помещений от пыли, стружек и горючих отходов.	Пункт 152 ППР-2012	
66.	Распорядительные, планирующие и учетные документы проведения проверок исправности огнепреградителей, очистки их огнегасящей насадки и мембранных клапанов.	Пункт 155 ППР-2012	
67.	Инструкция о мерах пожарной безопасности при выполнении работ по сбору, транспортированию и уничтожению отходов спичечных масс	Пункт 182 ППР-2012	
68.	График проведения уборок с удалением пыли в помещениях тракта топливоподачи электростанций, работающих на твердом топливе.	Пункт 186 ППР-2012	
69.	Акты, протоколы, журналы, ведомости учета проведения промывок гравийной засыпки маслоприемников под маслонаполненным оборудованием энергетических объектов.	Пункт 189 ППР-2012	
70.	Распорядительные, планирующие и учетные документы проведения работ по проверке дыхательных клапанов и огнепреградителей резервуаров.	Пункт 354 ППР-2012	
71.	Планы с нанесенными строящимися основными и вспомогательными зданиями и сооружениями, въездами, подъездами, местонахождением водоисточников, средств пожаротушения и связи.	Пункт 364 ППР-2012	
72.	График проведения технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта электросварочного оборудования.	Пункт 430 ППР-2012	
73.	Наряды-допуски на выполнение огневых работ.	Пункт 437 ППР-2012	
Название: Перечень локальных нормативный актов по пожарной безопасности